## TIPO2 - 220V_SAPATAS
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Obra: Proinfância - Tipo 2- opção 220V com sapatas
Data de preço: janeiro/2020 com desoneração
Unidade federativa: | [6 empty] | BDI : | 31.25%
Planilha Orçamentária
Edificação principal do Proinfância 2
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/1 | SINAPI | Placa da obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal | m² | 10 | 534.08 | 5340.8 | 0.2869%
1.2 | 74220/1 | SINAPI | Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm (45x2,20m) | m² | 99 | 70.64 | 6993.36 | 0.3756%
1.3 | C2850 | SEINFRA | Ligação provisória de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto; inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento | un | 1 | 2080.39 | 2080.39 | 0.1117%
1.4 | 93214 | SINAPI | Instalação provisória de água | un | 1 | 7001.19 | 7001.19 | 0.376%
1.5 | 73658 | SINAPI | Instalações provisórias de esgoto | un | 1 | 672.16 | 672.16 | 0.0361%
1.6 | 93212 | SINAPI | Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive instalação e aparelhos | m² | 2.52 | 948.74 | 2390.8248 | 0.1284%
1.7 | 93207 | SINAPI | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=20,00m² | m² | 20 | 1055.84 | 21116.8 | 1.134%
1.8 | 93584 | SINAPI | Barracão provisório para deposito | m² | 20 | 942.57 | 18851.4 | 1.013%
1.9 | C1630 | SEINFRA | Locação da obra (execução de gabarito) | m² | 891.68 | 6.93 | 6179.3424 | 0.3319%
1.10 | 73859/2 | SINAPI | Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal | m² | 1575 | 1.59 | 2504.25 | 0.1345%
[5 empty] | Subtotal |  | 73130.5172 | 3.928%
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES
2.1 |  |  | EDIFICAÇÃO
2.1.1 | 94319 | SINAPI | Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) | m³ | 158.44 | 46.19 | 7318.3436 | 0.3931%
2.1.2 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2,0 m | m³ | 250.58 | 78.61 | 19698.0938 | 1.058%
2.1.3 | 94098 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 107.09 | 6.93 | 742.1337 | 0.03986%
2.1.4 | 93382 | SINAPI | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada | m³ | 210.86 | 30.92 | 6519.7912 | 0.3502%
2.2 |  |  | MURETA E ABRIGO GÁS |  |  |  | 0 | 0%
2.2.1 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2,0 m | m³ | 15.68 | 78.61 | 1232.6048 | 0.0662%
2.2.2 | 94098 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 13.37 | 6.93 | 92.6541 | 0.004976%
2.2.3 | 93382 | SINAPI | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada | m³ | 11.42 | 30.92 | 353.1064 | 0.01897%
2.3 |  |  | CASTELO D'ÁGUA |  |  |  | 0 | 0%
2.3.1 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2,0 m | m³ | 3.65 | 78.61 | 286.9265 | 0.01541%
2.3.2 | 94098 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 4.84 | 6.93 | 33.5412 | 0.001802%
2.3.3 | 93382 | SINAPI | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada | m³ | 1.23 | 30.92 | 38.0316 | 0.002043%
[5 empty] | Subtotal |  | 36315.2269 | 1.951%
3 |  |  | FUNDAÇÕES
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS
3.1.1 | 96619 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm - fundo de vala | m² | 46.65 | 28.72 | 1339.788 | 0.07196%
3.1.2 | 96535 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 131.71 | 160.53 | 21143.4063 | 1.136%
3.1.3 | 92916 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 317.2 | 13.24 | 4199.728 | 0.2256%
3.1.4 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 41.25 | 11.93 | 492.1125 | 0.02643%
3.1.5 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 366.94 | 10.42 | 3823.5148 | 0.2054%
3.1.6 | 92921 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 225 | 8.66 | 1948.5 | 0.1047%
3.1.7 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 134.38 | 14.79 | 1987.4802 | 0.1067%
3.1.8 | 96558 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 15.55 | 535.51 | 8327.1805 | 0.4473%
3.2 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES
3.2.1 | 95241 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm - fundo de vala | m² | 60.44 | 27.47 | 1660.2868 | 0.08917%
3.2.2 | 83534 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 7cm, com impermeabilizante - entre baldrames | m³ | 55.45 | 623.45 | 34570.3025 | 1.857%
3.2.3 | 96536 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 349.55 | 79.25 | 27701.8375 | 1.488%
3.2.4 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 660.1 | 11.93 | 7874.993 | 0.423%
3.2.5 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 113.6 | 10.42 | 1183.712 | 0.06358%
3.2.6 | 92921 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 26.41 | 8.66 | 228.7106 | 0.01228%
3.2.7 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 356.91 | 14.79 | 5278.6989 | 0.2835%
3.2.8 | 96557 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 24.18 | 528.02 | 12767.5236 | 0.6857%
3.3 |  |  | FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA
3.3.1 | 98228 | SINAPI | Estaca escavada mecanicamente com 25 cm de diametro, sem armação | m | 35 | 64.05 | 2241.75 | 0.1204%
3.3.2 | 95601 | SINAPI | Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm | un | 5 | 21.51 | 107.55 | 0.005777%
3.3.3 | 95241 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m² | 4.84 | 27.47 | 132.9548 | 0.007141%
3.3.4 | 96534 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 4.4 | 92.89 | 408.716 | 0.02195%
3.3.5 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 116.61 | 10.42 | 1215.0762 | 0.06526%
3.3.6 | 92921 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 83.78 | 8.66 | 725.5348 | 0.03897%
3.3.7 | 92924 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 25mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 13.87 | 8.4 | 116.508 | 0.006258%
3.3.8 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 4,2mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 13.08 | 14.79 | 193.4532 | 0.01039%
3.3.9 | 96558 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 2.42 | 535.51 | 1295.9342 | 0.06961%
3.4 |  |  | ABRIGO DE GÁS - BLOCOS
3.4.1 | 98230 | SINAPI | Estaca Ø 30cm escavada manualmente fck= 15MPa, sem armação | m | 17.5 | 115.59 | 2022.825 | 0.1086%
3.4.2 | 95241 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m² | 1.25 | 27.47 | 34.3375 | 0.001844%
3.4.3 | 96534 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 5 | 92.89 | 464.45 | 0.02495%
3.4.4 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 10.19 | 14.79 | 150.7101 | 0.008095%
3.4.5 | 96558 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 0.63 | 535.51 | 337.3713 | 0.01812%
3.5 |  |  | MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAME
3.5.1 | 95241 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m² | 12.12 | 27.47 | 332.9364 | 0.01788%
3.5.2 | 83534 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 7cm, com impermeabilizante - entre baldrames | m³ | 1.13 | 623.45 | 704.4985 | 0.03784%
3.5.3 | 96536 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 44.47 | 79.25 | 3524.2475 | 0.1893%
3.5.4 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 84.2 | 11.93 | 1004.506 | 0.05395%
3.5.5 | 96558 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 3.64 | 535.51 | 1949.2564 | 0.1047%
[5 empty] | Subtotal |  | 151490.3911 | 8.137%
4 |  |  | SUPERESTRUTURA
4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - PILARES
4.1.1 | 92434 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 333.34 | 62.48 | 20827.0832 | 1.119%
4.1.2 | 92778 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 839.33 | 11.06 | 9282.9898 | 0.4986%
4.1.3 | 92779 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 312.88 | 9.14 | 2859.7232 | 0.1536%
4.1.4 | 92775 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 450.22 | 16.31 | 7343.0882 | 0.3944%
4.1.5 | 92722 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 18.25 | 501.89 | 9159.4925 | 0.492%
4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS
4.2.1 | 92471 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 344.1 | 73.4 | 25256.94 | 1.357%
4.2.2 | 92777 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 675.91 | 12.78 | 8638.1298 | 0.464%
4.2.3 | 92778 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 9.64 | 11.06 | 106.6184 | 0.005727%
4.2.4 | 92779 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 365.31 | 9.14 | 3338.9334 | 0.1793%
4.2.5 | 92726 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 24.55 | 479.97 | 11783.2635 | 0.6329%
4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA VERGAS
4.3.1 | 93183 | SINAPI | Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm | m | 124.12 | 46.76 | 5803.8512 | 0.3117%
4.4 |  |  | CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES
4.4.1 | 92434 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 18 | 62.48 | 1124.64 | 0.0604%
4.4.2 | 92777 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 13.66 | 12.78 | 174.5748 | 0.009376%
4.4.3 | 92775 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 43.92 | 16.31 | 716.3352 | 0.03847%
4.4.4 | 92722 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 0.76 | 501.89 | 381.4364 | 0.02049%
4.5 |  |  | CONCRETO ARMADO -CASA DE GÁS - PILARES, VIGAS E LAJE
4.5.1 | 92434 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 19.24 | 62.48 | 1202.1152 | 0.06457%
4.5.2 | 92776 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 15.26 | 14.4 | 219.744 | 0.0118%
4.5.3 | 92777 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 19.45 | 12.78 | 248.571 | 0.01335%
4.5.4 | 92778 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 28.01 | 11.06 | 309.7906 | 0.01664%
4.5.5 | 92775 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 17.06 | 16.31 | 278.2486 | 0.01494%
4.5.6 | 92722 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 1.23 | 501.89 | 617.3247 | 0.03316%
[5 empty] | Subtotal |  | 109672.8937 | 5.891%
5 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL
5.1 |  |  | ELEMENTOS VAZADOS
5.1.1 | 73937/1 | SINAPI | Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia) | m² | 6.1 | 154.7 | 943.67 | 0.05068%
5.2 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.2.1 | 87489 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna | m² | 572.77 | 50.95 | 29182.6315 | 1.567%
5.2.2 | 87519 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para sóculos | m² | 10.38 | 82.61 | 857.4918 | 0.04606%
5.2.3 | 87491 | SINAPI | Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos dimensões nominais: 14x19x39; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa | m² | 564.11 | 70.09 | 39538.4699 | 2.124%
5.2.4 | 72132 | SINAPI | Alvenaria em tijolos maciços 5x10x20 cm (espessura 10cm), acentamento com argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 9.72 | 81.85 | 795.582 | 0.04273%
5.2.5 | 93202 | SINAPI | Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia) | m | 311.8 | 23.55 | 7342.89 | 0.3944%
5.2.6 | C4070 | SEINFRA | Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4 | m² | 8.06 | 524.27 | 4225.6162 | 0.227%
5.2.7 | 96361 | SINAPI | Fechamento de shafts com placas de gesso acartonado | m² | 3.6 | 151.5 | 545.4 | 0.02929%
5.3 |  |  | ALVENARIA DA MURETA
5.3.1 | 87491 | SINAPI | Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos dimensões nominais: 14x19x39; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 62.95 | 70.09 | 4412.1655 | 0.237%
[5 empty] | Subtotal |  | 87843.9169 | 4.718%
6 |  |  | ESQUADRIAS
6.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA
6.1.1 | 90842 | SINAPI | Porta de Madeira - PM1 - 70x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias | un | 6 | 934.92 | 5609.52 | 0.3013%
6.1.2 |  | CPU | Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias | un | 3 | 1110.2 | 3330.6 | 0.1789%
6.1.3 | 90843 | SINAPI | Porta de Madeira - PM3 - 82x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias | un | 6 | 955.04 | 5730.24 | 0.3078%
6.1.4 | 90843 | SINAPI | Porta de Madeira - PM4 - 80x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias | un | 3 | 955.04 | 2865.12 | 0.1539%
6.1.5 |  | CPU | Porta de Madeira - PM5 - 82x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias | un | 5 | 1020.67 | 5103.35 | 0.2741%
6.1.6 |  | CPU | Porta de compesando de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 4 | 489.51 | 1958.04 | 0.1052%
6.2 |  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS
6.2.1 | 74046/2 | SINAPI | Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-ocupado | un | 4 | 49.42 | 197.68 | 0.01062%
6.2.2 | 100866 | SINAPI | Barra de apoio 60 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente - PM3 e PM5 | un | 8 | 301.14 | 2409.12 | 0.1294%
6.2.3 |  | CPU | Chapa metalica (alumínio) 0,80m x 0,4m, e= 1mm para as portas | m² | 12.8 | 172.95 | 2213.76 | 0.1189%
6.3 |  |  | PORTAS EM ALUMÍNIO
6.3.1 |  | CPU | Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro | m² | 2.1 | 2060.86 | 4327.806 | 0.2324%
6.3.2 |  | CPU | Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 1.68 | 1666.57 | 2799.8376 | 0.1504%
6.3.3 |  | CPU | Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 3.36 | 3426.5 | 11513.04 | 0.6184%
6.3.4 | 100702 | SINAPI | Porta de correr - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 8mm | m² | 83.48 | 831.9 | 69447.012 | 3.73%
6.3.5 | 91341 | SINAPI | Porta de abrir - PA5 - 120x170 - em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 2.04 | 981.58 | 2002.4232 | 0.1076%
6.4 |  |  | PORTAS DE VIDRO - PV
6.4.1 | 73838/1 | SINAPI | Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 1 | 2533.44 | 2533.44 | 0.1361%
6.5 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO - JA |  | 0 |  | 0 | 0%
6.5.1 | 94559 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 0.88 | 753.49 | 663.0712 | 0.03561%
6.5.2 | 94559 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-02, 110x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 2.15 | 753.49 | 1620.0035 | 0.08701%
6.5.3 | 100674 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa | m² | 1.61 | 476.86 | 767.7446 | 0.04124%
6.5.4 | 94559 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-04, 140x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 2.73 | 753.49 | 2057.0277 | 0.1105%
6.5.5 | 100674 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-05, 200x105, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa | m² | 2.16 | 476.86 | 1030.0176 | 0.05532%
6.5.6 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 1.05 | 682.95 | 717.0975 | 0.03852%
6.5.7 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 12.6 | 682.95 | 8605.17 | 0.4622%
6.5.8 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 8.4 | 682.95 | 5736.78 | 0.3081%
6.5.9 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 6.3 | 682.95 | 4302.585 | 0.2311%
6.5.10 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-10, 70x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 1.05 | 682.95 | 717.0975 | 0.03852%
6.5.11 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 5.25 | 682.95 | 3585.4875 | 0.1926%
6.5.12 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 4.2 | 682.95 | 2868.39 | 0.1541%
6.5.13 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-13, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 16.8 | 682.95 | 11473.56 | 0.6163%
6.5.14 | 100674 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-14, 160x0,85, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa | m² | 2.72 | 476.86 | 1297.0592 | 0.06967%
6.5.15 |  | CPU | Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria | m² | 10.28 | 95.58 | 982.5624 | 0.05277%
6.6 |  |  | VIDROS
6.6.1 | 72118 | SINAPI | Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm para janelas | m² | 13.33 | 196.78 | 2623.0774 | 0.1409%
6.6.2 | 72120 | SINAPI | Box em vidro temperado incolor, 10mm, com altura de 1,80m | m² | 7.2 | 309.42 | 2227.824 | 0.1197%
6.6.3 | 85005 | SINAPI | Espelho cristal esp. 4mm sem moldura de madeira | m² | 7.5 | 438.82 | 3291.15 | 0.1768%
6.7 |  |  | ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO
6.7.1 |  | CPU | Gradil metalico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura (GR1, GR2, GR3, GR4) | m² | 71.89 | 197.66 | 14209.7774 | 0.7632%
6.7.2 |  | CPU | Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura (PF1 e PF2) | m² | 5.27 | 269.93 | 1422.5311 | 0.0764%
6.7.3 |  | CPU | Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfis metálicos para suporte e pintura | m² | 116.76 | 269.93 | 31517.0268 | 1.693%
6.7.4 |  | CPU | Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura | m² | 17.12 | 313.31 | 5363.8672 | 0.2881%
[5 empty] | Subtotal |  | 229119.8964 | 12.31%
7 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA
7.1 |  | CPU | Estrutura steel frame metalica em tesouras | m² | 881.21 | 108.83 | 95902.0843 | 5.151%
7.2 |  | CPU | Telha Sanduiche metalica com preenchimento em PIR | m² | 850.66 | 148.21 | 126076.3186 | 6.772%
7.3 | 94228 | SINAPI | Calha em chapa metalica Nº 22 desenvolvimento de 63 cm | m² | 69.15 | 76.22 | 5270.613 | 0.2831%
7.4 | 94231 | SINAPI | Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 73 cm | m | 93.6 | 44.59 | 4173.624 | 0.2242%
7.5 | 94231 | SINAPI | Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 39 cm | m | 45.7 | 44.59 | 2037.763 | 0.1094%
7.6 | 94231 | SINAPI | Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 32 cm | m | 126.6 | 44.59 | 5645.094 | 0.3032%
7.7 | 71623 | SINAPI | Pingadeira ou chapim em concreto aparente desempenado | m | 233.6 | 36.95 | 8631.52 | 0.4636%
[5 empty] | Subtotal |  | 247737.0169 | 13.31%
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
8.1 | 74106/1 | SINAPI | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações (vigas baldrames) | m² | 394.02 | 11.9 | 4688.838 | 0.2518%
8.2 | 98560 | SINAPI | Impermeabilização com argamassa e aditivo impermeabilizante e=2cm em áreas molhadas | m² | 125.46 | 46.15 | 5789.979 | 0.311%
[5 empty] | Subtotal |  | 10478.817 | 0.5628%
9 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO
9.1 |  |  | EDIFICAÇÃO
9.1.1 | 87878 | SINAPI | Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas | m² | 2569.6 | 4.54 | 11665.984 | 0.6266%
9.1.2 | 87535 | SINAPI | Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm | m² | 1589.78 | 27.65 | 43957.417 | 2.361%
9.1.3 | 87792 | SINAPI | Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm | m² | 979.82 | 34.1 | 33411.862 | 1.795%
9.1.4 | 87543 | SINAPI | Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm | m² | 1024.77 | 17.09 | 17513.3193 | 0.9406%
9.1.5 | 87273 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca | m² | 456.39 | 69.5 | 31719.1 | 1.704%
9.1.6 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul | m² | 4.6 | 70.02 | 322.092 | 0.0173%
9.1.7 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - vermelho | m² | 4.92 | 70.02 | 344.4984 | 0.0185%
9.1.8 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branco | m² | 9.71 | 70.02 | 679.8942 | 0.03652%
9.1.9 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - amarelo | m² | 94 | 70.02 | 6581.88 | 0.3535%
9.1.10 | 73886/1 | SINAPI | Roda meio em madeira (largura=10cm) | m | 127.2 | 17.42 | 2215.824 | 0.119%
9.1.11 | C4294 | SEINFRA | Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação | m² | 438.37 | 73.04 | 32018.5448 | 1.72%
9.1.12 | C4479 | SEINFRA | Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm | m² | 259.43 | 120.36 | 31224.9948 | 1.677%
9.2 |  |  | MURETA
9.2.1 | 87878 | SINAPI | Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas | m | 98.05 | 4.54 | 445.147 | 0.02391%
9.2.2 | 87535 | SINAPI | Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm | m | 98.05 | 27.65 | 2711.0825 | 0.1456%
[5 empty] | Subtotal |  | 214811.64 | 11.54%
10 |  |  | SISTEMAS DE PISOS
10.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA
10.1.1 | 87630 | SINAPI | Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 3cm e preparo mecânico | m² | 408.38 | 40.25 | 16437.29 | 0.8829%
10.1.2 | 87620 | SINAPI | Camada regularizadora traço 1:4 (cimento e areia) espessura 2cm - áreas molhadas | m² | 130.16 | 32.51 | 4231.5016 | 0.2273%
10.1.3 | 98679 | SINAPI | Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=2,0cm com junta plastica acabada 1,2m - solários, varandas e pátio coberto | m² | 375.34 | 33.06 | 12408.7404 | 0.6665%
10.1.4 | 72815 | SINAPI | Pintura de base epoxi sobre piso | m² | 37.42 | 67.04 | 2508.6368 | 0.1347%
10.1.5 | 87251 | SINAPI | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 148.95 | 43.59 | 6492.7305 | 0.3487%
10.1.6 | 87257 | SINAPI | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 42.9 | 77.98 | 3345.342 | 0.1797%
10.1.7 |  | CPU | Piso vinílico em manta espessura 2 mm | m² | 216.53 | 150.14 | 32509.8142 | 1.746%
10.1.8 | 88650 | SINAPI | Rodapé cerâmico de 10cm de altura com placas de dimensões 60x60cm | m | 68 | 14.23 | 967.64 | 0.05197%
10.1.9 |  | CPU | Rodapé vinilico de 7cm de altura | m | 127.2 | 10.47 | 1331.784 | 0.07153%
10.1.10 | C2284 | SEINFRA | Soleira em granito cinza andorinha, largura 15 cm, espessura 2 cm | m | 53.45 | 107.3 | 5735.185 | 0.308%
10.1.11 | C2285 | SEINFRA | Soleira em granito cinza andorinha, largura 30 cm, espessura 2 cm | m | 1.75 | 149.89 | 262.3075 | 0.01409%
10.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
10.2.1 | 94996 | SINAPI | Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, espessura 10cm | m² | 254.8 | 108.08 | 27538.784 | 1.479%
10.2.2 | 94963 | SINAPI | Rampa de acesso em concreto não estrutural | m² | 17.38 | 371.29 | 6453.0202 | 0.3466%
10.2.3 | 92396 | SINAPI | Pavimetação em blocos intertravado de concreto, assentados sobre colchão de areia | m² | 27.74 | 70.3 | 1950.122 | 0.1047%
10.2.4 | C4624 | SEINFRA | Piso tátil direcional em placas pré-mioldadas 25x25cm - vermelha | m² | 7.5 | 130.76 | 980.7 | 0.05267%
10.2.5 | C4624 | SEINFRA | Piso tátil alerta em placas pré-mioldadas 25x25cm - vermelha | m² | 4.88 | 130.76 | 638.1088 | 0.03427%
10.2.6 | C3141 | SEINFRA | Colchão de areia | m³ | 21.96 | 15.78 | 346.5288 | 0.01861%
10.2.7 | 98504 | SINAPI | Grama batatais em placas | m² | 344.81 | 10.66 | 3675.6746 | 0.1974%
10.2.8 | 94263 | SINAPI | Meio-fio concreto, moldado in loco, 11,5cm base x 22cm altura | m | 8.06 | 29.87 | 240.7522 | 0.01293%
[5 empty] | Subtotal |  | 128054.6626 | 6.878%
11 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS
11.1 |  |  | EDIFICAÇÃO
11.1.1 | 96132 | SINAPI | Emassamento de paredes internas e externas com massa acrílica, 2 demãos | m² | 2004.59 | 21.26 | 42617.5834 | 2.289%
11.1.2 | 88489 | SINAPI | Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos | m² | 1902.96 | 15.26 | 29039.1696 | 1.56%
11.1.3 | C1208 | SEINFRA | Emassamento de forro com massa corrida PVA | m² | 442.55 | 15.96 | 7063.098 | 0.3794%
11.1.4 | 88486 | SINAPI | Pintura em látex PVA sobre teto, 2 demãos | m² | 442.55 | 13.47 | 5961.1485 | 0.3202%
11.1.5 | 74065/2 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético em esquadrias de madeira, 2 demãos | m² | 123.61 | 30.7 | 3794.827 | 0.2038%
11.1.6 | 74065/1 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético em rodameio de madeira, 2 demãos | m² | 12.72 | 31.28 | 397.8816 | 0.02137%
11.1.7 | 100742 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético em esquadria de ferro, 2 demãos | m² | 421.23 | 24.01 | 10113.7323 | 0.5432%
11.1.8 | 79460 | SINAPI | Pintura epóxi à base de água para área molhadas, 2 demãos | m² | 101.63 | 60.55 | 6153.6965 | 0.3305%
11.1.9 | 100742 | SINAPI | Pintura de esmalte sintético para estrutura metálica, 2 demãos | m² | 172.13 | 24.01 | 4132.8413 | 0.222%
11.2 |  |  | MURETA
12.2.1 | 96132 | SINAPI | Emassamento de paredes internas em externas com massa acrílica, 2 demãos | m² | 98.05 | 21.26 | 2084.543 | 0.112%
12.2.2 | 88489 | SINAPI | Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos | m² | 98.05 | 15.26 | 1496.243 | 0.08036%
[5 empty] | Subtotal |  | 112854.7642 | 6.061%
12 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
12.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO
12.1.1 | 89401 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 20 mm | m | 27.6 | 7.19 | 198.444 | 0.01066%
12.1.2 | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm | m | 166.9 | 4.11 | 685.959 | 0.03684%
12.1.3 | 89449 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 50 mm | m | 81.05 | 14.02 | 1136.321 | 0.06103%
12.1.4 | 89450 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 60 mm | m | 11 | 22.96 | 252.56 | 0.01357%
12.1.5 | 89451 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 75mm | m | 134.6 | 37.77 | 5083.842 | 0.2731%
12.1.6 | 89452 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 85mm | m | 54.55 | 46.92 | 2559.486 | 0.1375%
12.1.7 | 94709 | SINAPI | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2" | un | 3 | 28.91 | 86.73 | 0.004658%
12.1.8 | 94713 | SINAPI | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 75mm - 2 1/2" | un | 6 | 171.79 | 1030.74 | 0.05536%
12.1.9 | 94714 | SINAPI | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 85mm - 3" | un | 2 | 231.2 | 462.4 | 0.02484%
12.1.10 | 89422 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2" | un | 4 | 3.82 | 15.28 | 0.0008207%
12.1.11 | 89538 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4" | un | 72 | 3.6 | 259.2 | 0.01392%
12.1.12 | 89596 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2" | un | 40 | 9.75 | 390 | 0.02095%
12.1.13 | 89613 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2" | un | 6 | 25.82 | 154.92 | 0.008321%
12.1.14 | 89616 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 85mm - 3" | un | 2 | 37.03 | 74.06 | 0.003978%
12.1.15 | 89605 | SINAPI | Luva de redução, pvc, soldável, dn 60mm x 50mm | un | 6 | 17.36 | 104.16 | 0.005594%
12.1.16 | C0500 | SEINFRA | Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm | un | 2 | 39.99 | 79.98 | 0.004296%
12.1.17 | C0505 | SEINFRA | Bucha de redução sold. curta 85mm - 75mm | un | 4 | 43.79 | 175.16 | 0.009408%
12.1.18 | 89579 | SINAPI | Luva de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm | un | 30 | 10.13 | 303.9 | 0.01632%
12.1.19 | C0503 | SEINFRA | Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm | un | 1 | 18.69 | 18.69 | 0.001004%
12.1.20 | C0498 | SEINFRA | Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm | un | 5 | 33.65 | 168.25 | 0.009037%
12.1.21 | 89485 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 25mm | un | 3 | 5.07 | 15.21 | 0.0008169%
12.1.22 | 89502 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 50mm | un | 2 | 13.97 | 27.94 | 0.001501%
12.1.23 | 89515 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 75mm | un | 8 | 69.72 | 557.76 | 0.02996%
12.1.24 | 89521 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 85mm | un | 2 | 108.14 | 216.28 | 0.01162%
12.1.25 | 89358 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 20mm | un | 4 | 7.28 | 29.12 | 0.001564%
12.1.26 | 89362 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 25mm | un | 88 | 8.68 | 763.84 | 0.04103%
12.1.27 | 89501 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 50mm | un | 28 | 12.44 | 348.32 | 0.01871%
12.1.28 | 89505 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 60mm | un | 4 | 30.4 | 121.6 | 0.006531%
12.1.29 | 89519 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 75mm | un | 26 | 40.4 | 1050.4 | 0.05642%
12.1.30 | 89521 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 85mm | un | 6 | 108.14 | 648.84 | 0.03485%
12.1.31 | 90373 | SINAPI | Joelho 90º soldavel com bucha de latão - 25mm - 1/2" | un | 47 | 13.3 | 625.1 | 0.03357%
12.1.32 | 90373 | SINAPI | Joelho 90º soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4" | un | 12 | 13.3 | 159.6 | 0.008572%
12.1.33 | 89395 | SINAPI | Tê 90 soldável - 25mm | un | 17 | 12.01 | 204.17 | 0.01097%
12.1.34 | 89625 | SINAPI | Tê 90 soldável - 50mm | un | 14 | 19.25 | 269.5 | 0.01447%
12.1.35 | 89629 | SINAPI | Tê 90 soldável - 75mm | un | 7 | 70.47 | 493.29 | 0.02649%
12.1.36 | 89631 | SINAPI | Tê 90 soldável - 85mm | un | 4 | 106.31 | 425.24 | 0.02284%
12.1.37 | 89627 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 25mm | un | 10 | 18.26 | 182.6 | 0.009808%
12.1.38 | 89630 | SINAPI | Tê de redução 90 solda´vel - 60mm - 50mm | un | 2 | 61.37 | 122.74 | 0.006592%
12.1.39 | 89630 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 50mm | un | 13 | 61.37 | 797.81 | 0.04285%
12.1.40 | 89630 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm | un | 3 | 61.37 | 184.11 | 0.009889%
12.1.41 | 90374 | SINAPI | Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 1/2" | un | 9 | 20.38 | 183.42 | 0.009852%
12.1.42 | 90374 | SINAPI | Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4" | un | 8 | 20.38 | 163.04 | 0.008757%
12.2 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS
12.2.1 | 94499 | SINAPI | Registro bruto de gaveta 2 1/2" | un | 3 | 257.87 | 773.61 | 0.04155%
12.2.2 | 94500 | SINAPI | Registro bruto de gaveta 3" | un | 1 | 305.69 | 305.69 | 0.01642%
12.2.3 | 89986 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1/2" | un | 2 | 73.19 | 146.38 | 0.007862%
12.2.4 | 94794 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2" | un | 8 | 158.35 | 1266.8 | 0.06804%
12.2.5 | 89987 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 3/4" | un | 30 | 80.93 | 2427.9 | 0.1304%
12.2.6 | 89985 | SINAPI | Registro de pressão com canopla cromada 3/4" | un | 6 | 77.04 | 462.24 | 0.02483%
[5 empty] | Subtotal |  | 26212.632 | 1.408%
13 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
13.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
13.1.1 | 89848 | SINAPI | Tubo de PVC Ø100mm | m | 246.6 | 26.53 | 6542.298 | 0.3514%
13.1.2 | 89849 | SINAPI | Tubo de PVC Ø150mm | m | 3 | 49.7 | 149.1 | 0.008008%
13.1.3 | 89746 | SINAPI | Joelho 45 - 100mm | un | 11 | 22.12 | 243.32 | 0.01307%
13.1.4 | 89744 | SINAPI | Joelho 90 - 100mm | un | 47 | 22.16 | 1041.52 | 0.05594%
13.1.5 | 89567 | SINAPI | Junção simples - 100mm - 100mm | un | 4 | 61.03 | 244.12 | 0.01311%
13.1.6 | 89675 | SINAPI | Tê 100mm | un | 1 | 46.87 | 46.87 | 0.002517%
13.2 |  |  | ACESSÓRIOS
13.2.1 |  | CPU | Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm | un | 11 | 21.25 | 233.75 | 0.01255%
13.2.2 | 72285 | SINAPI | Caixa de areia sem grelha 60x60cm | un | 9 | 106.68 | 960.12 | 0.05157%
[5 empty] | Subtotal |  | 9461.098 | 0.5082%
14 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA
14.1 | 89714 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 100mm | m | 149.3 | 52.57 | 7848.701 | 0.4216%
14.2 | 89711 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 40mm | m | 115.3 | 18.3 | 2109.99 | 0.1133%
14.3 | 89712 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 50mm | m | 173.1 | 26.71 | 4623.501 | 0.2483%
14.4 | 89511 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 75mm | m | 69.55 | 36.13 | 2512.8415 | 0.135%
14.5 | 90375 | SINAPI | Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm | un | 25 | 8.61 | 215.25 | 0.01156%
14.6 | 89746 | SINAPI | Joelho PVC 45º 100mm | un | 6 | 22.12 | 132.72 | 0.007128%
14.7 | 89739 | SINAPI | Joelho PVC 45º 75mm | un | 9 | 17.63 | 158.67 | 0.008522%
14.8 | 89732 | SINAPI | Joelho PVC 45º 50mm | un | 31 | 10.66 | 330.46 | 0.01775%
14.9 | 89726 | SINAPI | Joelho PVC 45º 40mm | un | 32 | 7.04 | 225.28 | 0.0121%
14.10 | 89744 | SINAPI | Joelho PVC 90º 100mm | un | 12 | 22.16 | 265.92 | 0.01428%
14.11 | 89522 | SINAPI | Joelho PVC 90º 75mm | un | 28 | 23.1 | 646.8 | 0.03474%
14.12 | 89731 | SINAPI | Joelho PVC 90º 50mm | un | 18 | 10.2 | 183.6 | 0.009861%
14.13 | 89724 | SINAPI | Joelho PVC 90º 40mm | un | 106 | 8.99 | 952.94 | 0.05118%
14.14 | 89569 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm-50mm | un | 14 | 57.87 | 810.18 | 0.04352%
14.15 | 89861 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm-100mm | un | 8 | 39.66 | 317.28 | 0.01704%
14.16 | 89685 | SINAPI | Junção PVC simples 75mm-50mm | un | 1 | 38.97 | 38.97 | 0.002093%
14.17 | 89785 | SINAPI | Junção PVC simples 50mm-50mm | un | 9 | 19.07 | 171.63 | 0.009218%
14.18 | 89557 | SINAPI | Redução excêntrica PVC 100mm-50mm | un | 1 | 22.46 | 22.46 | 0.001206%
14.19 | 89696 | SINAPI | Tê PVC sanitario 100mm-50mm | un | 4 | 48.97 | 195.88 | 0.01052%
14.20 | 89696 | SINAPI | Tê PVC sanitario 100mm-75mm | un | 12 | 48.97 | 587.64 | 0.03156%
14.21 | 89784 | SINAPI | Tê PVC sanitario 50mm-50mm | un | 13 | 17.76 | 230.88 | 0.0124%
14.22 | 89687 | SINAPI | Tê PVC sanitario 75mm-75mm | un | 1 | 33.64 | 33.64 | 0.001807%
14.23 | 89623 | SINAPI | Tê PVC sanitário 40mm-40mm | un | 12 | 15.87 | 190.44 | 0.01023%
14.24 | 89707 | SINAPI | Caixa sifonada 150x150x50mm | un | 19 | 29.18 | 554.42 | 0.02978%
14.25 | 98102 | SINAPI | Caixa de gordura simples | un | 4 | 85.48 | 341.92 | 0.01836%
14.26 | 74166/1 | SINAPI | Caixa de inspeção 60x60cm | un | 12 | 257.3 | 3087.6 | 0.1658%
14.27 | 89710 | SINAPI | Ralo seco PVC 100mm | un | 15 | 10.42 | 156.3 | 0.008395%
14.28 |  | CPU | Ralo linear 50cm | un | 3 | 205.22 | 615.66 | 0.03307%
14.29 | C4822 | SEINFRA | Terminal de Ventilação 50mm | un | 9 | 13.7 | 123.3 | 0.006622%
14.30 | C4823 | SEINFRA | Terminal de Ventilação 75mm | un | 9 | 15.21 | 136.89 | 0.007352%
14.31 |  | CPU | Sumidouro Ø 2,30m | un | 1 | 8555.24 | 8555.24 | 0.4595%
14.32 |  | CPU | Fossa séptica Ø 2,80m | un | 1 | 10850.84 | 10850.84 | 0.5828%
[5 empty] | Subtotal |  | 47227.8435 | 2.537%
15 |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS
15.1 | 95470 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional, Deca ou equivalente com acessórios | un | 4 | 209.45 | 837.8 | 0.045%
15.2 | 100848 | SINAPI | Bacia Convencional infantil, para valvula de descarga, em louca branca, assento plastico, anel de vedação, Deca ou equivalente | un | 9 | 383.24 | 3449.16 | 0.1853%
15.3 | 99857 | SINAPI | Barra metálica com pintura cinza para proteção dos espelhos e chuveiro infantil dn 1 1/4" | m | 9.7 | 88.44 | 857.868 | 0.04608%
15.4 | 99635 | SINAPI | Válvula de descarga com duplo acionamento | un | 13 | 245 | 3185 | 0.1711%
15.5 | 86901 | SINAPI | Cuba de embutir oval em louça branca | un | 13 | 143.93 | 1871.09 | 0.1005%
15.6 |  | CPU | Cuba em aço Inoxidável completa, dimensões 50x40x20cm | un | 6 | 390.94 | 2345.64 | 0.126%
15.7 | 86936 | SINAPI | Cuba de embutir em aço Inoxidável completa, dimensões 40x34x17cm | un | 5 | 514.91 | 2574.55 | 0.1383%
15.8 |  | CPU | Cuba industrial em aço Inoxidável completa, dimensões 60x50x40cm | un | 1 | 684.35 | 684.35 | 0.03676%
15.9 |  | CPU | Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente | un | 2 | 63.7 | 127.4 | 0.006843%
15.10 | 86904 | SINAPI | Lavatório de canto suspenso com mesa, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexivel cromados | un | 3 | 133.43 | 400.29 | 0.0215%
15.11 | 86904 | SINAPI | Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa, Deca ou equivalente | un | 3 | 133.43 | 400.29 | 0.0215%
15.12 | 86919 | SINAPI | Tanque Grande 40L cor branco gelo, incluso torneira de metal cromado, Deca ou equivalente | un | 5 | 865.37 | 4326.85 | 0.2324%
15.13 | 9535 | SINAPI | Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, Lorenzetti ou equivalente | un | 8 | 86.45 | 691.6 | 0.03715%
15.14 | 95544 | SINAPI | Papeleira Metálica, DECA ou equivalente | un | 9 | 48.41 | 435.69 | 0.0234%
15.15 |  | CPU | Papeleira de sobrepor interfolhado | un | 3 | 91.15 | 273.45 | 0.01469%
15.16 | C1151 | SEINFRA | Ducha Higiênica com registro e derivação, Deca ou equivalente | un | 10 | 81.94 | 819.4 | 0.04401%
15.17 | C2507 | SEINFRA | Torneira elétrica LorenEasy, Lorenzetti ou equivalente | un | 2 | 191.86 | 383.72 | 0.02061%
15.18 | C2507 | SEINFRA | Torneira elétrica Fortti Maxi, Lorenzetti ou equivalente | un | 2 | 191.86 | 383.72 | 0.02061%
15.19 | 86909 | SINAPI | Torneira para cozinha de mesa bica móvel, Deca ou equivalente | un | 9 | 137.62 | 1238.58 | 0.06652%
15.20 | 86916 | SINAPI | Torneira de parede de uso geral para jardim | un | 7 | 30.94 | 216.58 | 0.01163%
15.21 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório de mesa bica baixa, Deca ou equivalente | un | 16 | 68.72 | 1099.52 | 0.05906%
15.22 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório com acionamento por alavanca | un | 3 | 68.72 | 206.16 | 0.01107%
15.23 | 95547 | SINAPI | Dispenser Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente | un | 14 | 84.5 | 1183 | 0.06354%
15.24 |  | CPU | Dispenser Toalha, Melhoramentos ou equivalente | un | 14 | 91.15 | 1276.1 | 0.06854%
15.25 |  | CPU | Cabide metálico, Deca ou equivalente | un | 107 | 50.53 | 5406.71 | 0.2904%
15.26 | 100868 | SINAPI | Barra de apoio 80 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente | m | 7 | 337.67 | 2363.69 | 0.127%
15.27 | 100867 | SINAPI | Barra de apoio 70 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente | m | 5 | 323.07 | 1615.35 | 0.08676%
15.28 | 100866 | SINAPI | Barra de apoio 40 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente | m | 9 | 301.14 | 2710.26 | 0.1456%
15.29 | 100875 | SINAPI | Cadeira articulada para banho | un | 1 | 1153.95 | 1153.95 | 0.06198%
[5 empty] | Subtotal |  | 42517.768 | 2.284%
16 |  |  | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL
16.1 | 94970 | SINAPI | Abrigo para Central de GLP, em concreto | m³ | 1.14 | 394.38 | 449.5932 | 0.02415%
16.2 | 91341 | SINAPI | Requadro para ventilação em chapa de alumínio com veneziana | m² | 0.24 | 981.58 | 235.5792 | 0.01265%
16.3 | 92688 | SINAPI | Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões | m | 37.6 | 31.66 | 1190.416 | 0.06394%
16.4 |  | CPU | Envelope de concreto para proteção de tubo enterrado, espessura 3cm | m | 37.6 | 19.96 | 750.496 | 0.04031%
16.5 |  | CPU | Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) | un | 4 | 7.67 | 30.68 | 0.001648%
16.6 |  | CPU | Regulador 1º estagio com manometro | un | 1 | 1041.85 | 1041.85 | 0.05596%
16.7 |  | CPU | Regulador 2º estágio com registro | un | 2 | 151.4 | 302.8 | 0.01626%
16.8 |  | CPU | Instalação básica para abrigo de gás (capacidade 2 cilindros GLP de 45 kg) | un | 1 | 745.33 | 745.33 | 0.04003%
16.9 |  | CPU | Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Proibido fumar" | un | 1 | 47.25 | 47.25 | 0.002538%
16.10 |  | CPU | Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Perigo inflamavel" | un | 1 | 47.25 | 47.25 | 0.002538%
[5 empty] | Subtotal |  | 4841.2444 | 0.26%
17 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
17.1 | 72553 | SINAPI | Extintor ABC - 6KG | un | 6 | 148.12 | 888.72 | 0.04773%
17.2 | 72554 | SINAPI | Extintor CO2 - 6KG | un | 2 | 488.49 | 976.98 | 0.05247%
17.3 | 92353 | SINAPI | Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2" | un | 7 | 134.18 | 939.26 | 0.05045%
17.4 | 92352 | SINAPI | Cotovelo 45º galvanizado 2 1/2" | un | 1 | 143.55 | 143.55 | 0.00771%
17.5 | 92377 | SINAPI | Niple duplo aço galvanizado 2 1/2" | un | 2 | 85.01 | 170.02 | 0.009132%
17.6 | 92642 | SINAPI | Tê aço galvanizado 2 1/2" | un | 4 | 186.77 | 747.08 | 0.04013%
17.7 | 92367 | SINAPI | Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2" | m | 63 | 80.85 | 5093.55 | 0.2736%
17.8 | 96765 | SINAPI | Abrigo para hidrante - 90x60x25cm, completo | un | 2 | 989.95 | 1979.9 | 0.1063%
17.9 | 84798 | SINAPI | Tampão ferro fundido para passeio com inscrição "Incêndio" 50X50cm | un | 1 | 285.18 | 285.18 | 0.01532%
17.10 | 94499 | SINAPI | Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2" | un | 5 | 257.87 | 1289.35 | 0.06925%
17.11 | 99632 | SINAPI | Válvula de retenção vertical 2 1/2" | un | 3 | 161.15 | 483.45 | 0.02597%
17.12 | 92896 | SINAPI | União ferro galvanizado Ø 2½" com assento cônico | un | 4 | 191.85 | 767.4 | 0.04122%
17.13 | 97599 | SINAPI | Luminária de emergência de blocos aucônomos de LED, com autonomia de 2h | un | 36 | 50.09 | 1803.24 | 0.09685%
17.14 | 72947 | SINAPI | Marcação de piso com tinta retrorrefletiva para localização de extintor e hidrante, dimensões 100x100cm | un | 10 | 16.77 | 167.7 | 0.009007%
17.15 |  | CPU | Bomba hidraulioca 5 cv | un | 2 | 3155.24 | 6310.48 | 0.3389%
17.16 | C4042 | SEINFRA | Central de alarme | un | 1 | 294.53 | 294.53 | 0.01582%
17.17 | C4042 | SEINFRA | Alarme sonoro/visual com acionador manual | un | 2 | 294.53 | 589.06 | 0.03164%
17.18 |  | CPU | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, dimensões até 480cm² | un | 34 | 47.25 | 1606.5 | 0.08629%
[5 empty] | Subtotal |  | 24535.95 | 1.318%
18 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V
18.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
18.1.1 | 83463 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 12 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 1 | 387.92 | 387.92 | 0.02084%
18.1.2 | 74131/4 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 2 | 497.53 | 995.06 | 0.05345%
18.1.3 | 74131/5 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 3 | 574.55 | 1723.65 | 0.09258%
18.1.4 | C3579 | SEINFRA | Quadro de medição | un | 1 | 101.57 | 101.57 | 0.005455%
18.2 |  |  | DISJUNTORES
18.2.1 | 93653 | SINAPI | Disjuntor monopolar termomagnético 10A | un | 66 | 13.86 | 914.76 | 0.04913%
18.2.2 | 93654 | SINAPI | Disjuntor monopolar termomagnético 13A | un | 3 | 14.63 | 43.89 | 0.002357%
18.2.3 | 93654 | SINAPI | Disjuntor monopolar termomagnético 16A | un | 2 | 14.63 | 29.26 | 0.001572%
18.2.4 | 93655 | SINAPI | Disjuntor monopolar termomagnético 20A | un | 16 | 15.89 | 254.24 | 0.01366%
18.2.5 | 93657 | SINAPI | Disjuntor monopolar termomagnético 32A | un | 4 | 17.56 | 70.24 | 0.003773%
18.2.6 | 93658 | SINAPI | Disjuntor monopolar termomagnético 40A | un | 1 | 25.65 | 25.65 | 0.001378%
18.2.7 | 93668 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 16A | un | 2 | 88.73 | 177.46 | 0.009531%
18.2.8 | 93671 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 32A | un | 4 | 97.57 | 390.28 | 0.02096%
18.2.9 | 93672 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 40A | un | 2 | 105.72 | 211.44 | 0.01136%
18.2.10 | 93673 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 50A | un | 2 | 116 | 232 | 0.01246%
18.2.11 | 74130/5 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 63A | un | 2 | 160.35 | 320.7 | 0.01722%
18.2.12 | 74130/10 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 225A | un | 2 | 703.68 | 1407.36 | 0.07559%
18.2.13 | C4530 | SEINFRA | Interruptor bipolar DR - 25A | un | 1 | 182.41 | 182.41 | 0.009797%
18.2.14 | C4531 | SEINFRA | Interruptor bipolar DR -63A | un | 2 | 311.5 | 623 | 0.03346%
18.2.15 | C4530 | SEINFRA | Interruptor bipolar DR -40A | un | 3 | 182.41 | 547.23 | 0.02939%
18.2.16 | C4562 | SEINFRA | Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA | un | 24 | 156.32 | 3751.68 | 0.2015%
18.2.17 | C4562 | SEINFRA | Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA | un | 8 | 156.32 | 1250.56 | 0.06717%
18.3 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
18.3.1 | 91834 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões | m | 408.3 | 8.64 | 3527.712 | 0.1895%
18.3.2 | 91836 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões | m | 174.4 | 11.18 | 1949.792 | 0.1047%
18.3.3 | 93008 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões | m | 334.9 | 15.08 | 5050.292 | 0.2713%
18.3.4 | 93009 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø60mm (DN 2 "), inclusive conexões | m | 10.2 | 21.43 | 218.586 | 0.01174%
18.3.5 | 93011 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø85mm (DN 3"), inclusive conexões | m | 40 | 35.36 | 1414.4 | 0.07597%
18.3.6 | 95745 | SINAPI | Eletroduto aço galvanizado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões | m | 29.8 | 22.69 | 676.162 | 0.03632%
18.3.7 | 83446 | SINAPI | Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve | un | 11 | 200.13 | 2201.43 | 0.1182%
18.3.8 | 91940 | SINAPI | Caixa de Passagem PVC 4x2" | un | 170 | 17.54 | 2981.8 | 0.1602%
18.3.9 | 91937 | SINAPI | Caixa de passage PVC octogonal 3" | un | 100 | 12.67 | 1267 | 0.06805%
18.4 |  |  | CABOS E FIOS (CONDUTORES)
18.4.1 | 91926 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #2,5 mm² | m | 5871.3 | 3.78 | 22193.514 | 1.192%
18.4.2 | 91928 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #4 mm² | m | 253.9 | 5.93 | 1505.627 | 0.08087%
18.4.3 | 91930 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #6 mm² | m | 1472.4 | 8.07 | 11882.268 | 0.6382%
18.4.4 | 91934 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #16 mm² | m | 34.5 | 19.9 | 686.55 | 0.03687%
18.4.5 | 92983 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #25 mm² | m | 58.3 | 21.67 | 1263.361 | 0.06786%
18.4.6 | 92985 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #35 mm² | m | 88.6 | 28.89 | 2559.654 | 0.1375%
18.4.7 | 92989 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #70 mm² | m | 282.8 | 56.86 | 16080.008 | 0.8637%
18.4.8 | 92991 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #95 mm² | m | 40 | 73.95 | 2958 | 0.1589%
18.4.9 | 92995 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #150 mm² | m | 159.8 | 117.42 | 18763.716 | 1.008%
18.5 |  |  | ELETROCALHAS
18.5.1 | C1154 | SEINFRA | Eletrocalha lisa tipo U 150x75mm com tampa, inclusive conexões | m | 75.2 | 149.45 | 11238.64 | 0.6036%
18.6 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  | 0 |  | 0 | 0%
18.6.1 | 91996 | SINAPI | Tomada universal, 10A, cor branca, completa | un | 95 | 38.69 | 3675.55 | 0.1974%
18.6.2 | 91997 | SINAPI | Tomada universal, 20A, cor branca, completa | un | 23 | 41.55 | 955.65 | 0.05133%
18.6.3 | 92002 | SINAPI | Tomada dupla 10A, completa | un | 3 | 53.62 | 160.86 | 0.00864%
18.6.4 | 92023 | SINAPI | Interruptor 1 tecla simples e tomada | un | 34 | 57.5 | 1955 | 0.105%
18.6.5 | 91953 | SINAPI | Interruptor 1 tecla simples | un | 3 | 32.5 | 97.5 | 0.005237%
18.6.6 | 92027 | SINAPI | Interruptor 2 teclas simples e tomada | un | 2 | 76.37 | 152.74 | 0.008204%
18.6.7 | 91967 | SINAPI | Interruptor 3 teclas simples | un | 1 | 70.23 | 70.23 | 0.003772%
18.6.8 | 91996 | SINAPI | Módulo de saída de fio (para chuveiro) | un | 10 | 38.69 | 386.9 | 0.02078%
18.6.9 | 97586 | SINAPI | Luminárias sobrepor 2x36W completa | un | 8 | 107.98 | 863.84 | 0.0464%
18.6.10 | C1661 | SEINFRA | Luminárias embutir 2x16W completa | un | 11 | 127.38 | 1401.18 | 0.07526%
18.6.11 | C1638 | SEINFRA | Luminárias embutir 2x36W completa | un | 56 | 171.26 | 9590.56 | 0.5151%
18.6.12 | C4540 | SEINFRA | Luminária com aletas embutir 2x36 completa | un | 25 | 175.47 | 4386.75 | 0.2356%
18.6.13 | C4412 | SEINFRA | Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W | un | 9 | 225.15 | 2026.35 | 0.1088%
18.6.14 | C2045 | SEINFRA | Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W | un | 4 | 447.63 | 1790.52 | 0.09617%
18.6.15 | C2045 | SEINFRA | Projetor com lâmpada de vapor metálico 250W | un | 1 | 447.63 | 447.63 | 0.02404%
18.6.16 | C4107 | SEINFRA | Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W | un | 8 | 168.11 | 1344.88 | 0.07223%
[5 empty] | Subtotal |  | 151365.012 | 8.13%
19 |  |  | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO
19.1 | 89865 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm | m | 63.9 | 12.31 | 786.609 | 0.04225%
19.2 | 89485 | SINAPI | Joelho 45 - 25mm | un | 12 | 5.07 | 60.84 | 0.003268%
19.3 | 89866 | SINAPI | Joelho 90 - 25mm | un | 14 | 4.88 | 68.32 | 0.003669%
19.4 | 89869 | SINAPI | Tê 25mm | un | 3 | 7.69 | 23.07 | 0.001239%
[5 empty] | Subtotal |  | 938.839 | 0.05043%
20 |  |  | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA
20.1 |  |  | EQUIPAMENTOS PASSIVOS
20.1.1 | 98302 | SINAPI | Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 | un | 3 | 815.33 | 2445.99 | 0.1314%
20.1.2 |  | CPU | Switch de 24 portas | un | 1 | 837.26 | 837.26 | 0.04497%
20.1.3 | C4568 | SEINFRA | Guias de cabos simples | un | 2 | 56.73 | 113.46 | 0.006094%
20.1.4 | C4568 | SEINFRA | Guia de Cabos Vertical, fechado | un | 1 | 56.73 | 56.73 | 0.003047%
20.1.5 | C4568 | SEINFRA | Guia de Cabos Vertical | un | 2 | 56.73 | 113.46 | 0.006094%
20.1.6 | C4568 | SEINFRA | Guia de Cabos Superior, fechado | un | 1 | 56.73 | 56.73 | 0.003047%
20.1.7 | C4567 | SEINFRA | Bandeja deslizante perfurada | un | 2 | 69.5 | 139 | 0.007466%
20.1.8 |  | CPU | Mini-rack de parede 19" x 5u x 450mm | un | 1 | 653.3 | 653.3 | 0.03509%
20.1.9 |  | CPU | Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs | un | 2 | 381.19 | 762.38 | 0.04095%
20.2 |  |  | CABOS EM PAR TRANÇADOS
20.2.1 | C4533 | SEINFRA | Cabo UTP -6 (24AWG) | m | 579 | 13.79 | 7984.41 | 0.4288%
20.2.2 | C0544 | SEINFRA | Cabo coaxial | m | 113 | 12.57 | 1420.41 | 0.07629%
20.2.3 | C4526 | SEINFRA | Cabos de conexões – Patch cord categoria 6 - 2,5 metros | un | 19 | 21.33 | 405.27 | 0.02177%
20.3 |  |  | TOMADAS
20.3.1 | 98307 | SINAPI | Tomada modular RJ-45 completa | un | 19 | 59.27 | 1126.13 | 0.06048%
20.3.2 |  | CPU | Tomada completa TV/SAT | un | 8 | 47.26 | 378.08 | 0.02031%
20.3.3 |  | CPU | Conector emenda para cabo coaxial | un | 10 | 13.94 | 139.4 | 0.007487%
20.4 |  |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS
20.4.1 | 83446 | SINAPI | Caixa de passagem em alvenaria 30x30x30 com tampa de ferro fundido | un | 4 | 200.13 | 800.52 | 0.043%
20.4.2 | 91940 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 4x2" | un | 27 | 17.54 | 473.58 | 0.02544%
20.5 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
20.5.1 | 91846 | SINAPI | Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexões | m | 15.2 | 9.69 | 147.288 | 0.007911%
20.5.2 | 91834 | SINAPI | Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexões | m | 112.05 | 8.64 | 968.112 | 0.052%
20.5.3 | 91869 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel 1.1/4", inclusive conexões | m | 4.8 | 16.29 | 78.192 | 0.0042%
20.5.4 | 95746 | SINAPI | Eletroduto aço galvanizado 1", inclusive conexões | m | 55.2 | 28.35 | 1564.92 | 0.08405%
20.5.5 | C1158 | SEINFRA | Eletrocalha lisa com tampa 100 x 50 mm, inclusive conexões | m | 51.65 | 75.77 | 3913.5205 | 0.2102%
[5 empty] | Subtotal |  | 24578.1425 | 1.32%
21 |  |  | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA
21.1 |  | CPU | Coifa de centro em aço inox de 1200x900x600 mm, duto de ligação e chapéu chines | un | 1 | 5810.49 | 5810.49 | 0.3121%
21.2 | C1354 | SEINFRA | Exaustor axial interno vazão 40m³/min. | un | 1 | 1946.95 | 1946.95 | 0.1046%
[5 empty] | Subtotal |  | 7757.44 | 0.4167%
22 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
22.1 | 96989 | SINAPI | Pára-raios tipo Franklin em latão cromado | un | 1 | 105.17 | 105.17 | 0.005649%
22.2 | C3478 | SEINFRA | Vergalhão CA - 25 # 10mm | m | 108.6 | 11.04 | 1198.944 | 0.0644%
22.3 | 98463 | SINAPI | Conector mini-gar em bronze estanhado | un | 11 | 27.64 | 304.04 | 0.01633%
22.4 |  | CPU | Abraçadeira-guia reforçada 2" | un | 4 | 32.68 | 130.72 | 0.007021%
22.5 | 98463 | SINAPI | Clips galvanizado | un | 33 | 27.64 | 912.12 | 0.04899%
22.6 |  | CPU | Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, expessura 6 mm | un | 1 | 290.71 | 290.71 | 0.01561%
22.7 | 93358 | SINAPI | Escavação de vala para aterramento | m³ | 26.18 | 78.61 | 2058.0098 | 0.1105%
22.8 | 93382 | SINAPI | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada | m³ | 26.18 | 30.92 | 809.4856 | 0.04348%
22.9 | 96985 | SINAPI | Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m | un | 11 | 66.7 | 733.7 | 0.03941%
22.10 | 96971 | SINAPI | Cabo de cobre nu 16mm2 | m | 26 | 30.53 | 793.78 | 0.04263%
22.11 | 96973 | SINAPI | Cabo de cobre nu 35mm² | m | 261 | 52.41 | 13679.01 | 0.7347%
22.12 | 96974 | SINAPI | Cabo de cobre nu 50mm² | m | 174.5 | 65.91 | 11501.295 | 0.6177%
22.13 | 98111 | SINAPI | Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm | un | 11 | 24.5 | 269.5 | 0.01447%
22.14 | C2457 | SEINFRA | Terminal ou conector de pressao - para cabo 35mm² | un | 251 | 19.66 | 4934.66 | 0.265%
22.15 | C3909 | SEINFRA | Solda exotermica | un | 22 | 48.34 | 1063.48 | 0.05712%
[5 empty] | Subtotal |  | 38784.6244 | 2.083%
23 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
23.1 |  |  | GERAIS
23.1.1 | C0864 | SEINFRA | Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2") | un | 1 | 3038.71 | 3038.71 | 0.1632%
23.1.2 | C4068 | SEINFRA | Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 42.96 | 311.17 | 13367.8632 | 0.718%
23.1.3 | C4068 | SEINFRA | Prateleira,acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 26.89 | 311.17 | 8367.3613 | 0.4494%
23.1.4 | C2910 | SEINFRA | Prateleiras e escaninhos em mdf | m² | 30.15 | 170.3 | 5134.545 | 0.2758%
23.1.5 | C0361 | SEINFRA | Bancos de concreto | m² | 9.32 | 187.37 | 1746.2884 | 0.09379%
23.1.6 | C1869 | SEINFRA | Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira | m | 79.65 | 78.7 | 6268.455 | 0.3367%
23.1.7 | 95573 | SINAPI | Mão francesa metálica para apoio das pratelerias e bancadas | un | 148 | 23.02 | 3406.96 | 0.183%
23.1.8 | C4622 | SEINFRA | Fita adesiva antiderrapante 50mm para degraus dos banheiros | un | 1 | 50.22 | 50.22 | 0.002697%
23.1.9 | C4646 | SEINFRA | Corrimão dupla altura em aço inox 1 1/2" | m | 4.12 | 226.67 | 933.8804 | 0.05016%
23.2 |  |  | CAIXA DÁGUA - 15.000L
23.2.1 |  | CPU | Reservatório de chapa de aço carbono e solda interna e externa, com boca de inspeção e sistema de ancoragem, conforme projeto | un | 1 | 19840.46 | 19840.46 | 1.066%
23.2.2 | 73665 | SINAPI | Escada interna e externa tipo marinheiro, inclusive pintura | m | 17.6 | 82.9 | 1459.04 | 0.07837%
23.2.3 | C3505 | SEINFRA | Guarda corpo de 1,0m de altura | m | 4 | 106.4 | 425.6 | 0.02286%
23.2.4 | C1520 | SEINFRA | Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco (interno e externo), padrão AS 3. | m² | 101.8 | 80.4 | 8184.72 | 0.4396%
23.2.5 | 79460 | SINAPI | Acabamento interno: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi | m² | 50.9 | 60.55 | 3081.99 | 0.1655%
23.2.6 | 79460 | SINAPI | Acabamento externo: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi | m² | 50.9 | 60.55 | 3081.99 | 0.1655%
23.2.7 | C4409 | SEINFRA | Pintura Externa: uma demão de poliuretano na cor amarelo | m² | 50.9 | 13.73 | 698.857 | 0.03754%
[5 empty] | Subtotal |  | 79086.9403 | 4.248%
24 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
24.1 | 99803 | SINAPI | Limpeza de obra | m² | 891.68 | 1.92 | 1712.0256 | 0.09195%
24.2 |  | CPU | Placa de inauguração metálica 0,47x0,57m | un | 1 | 1305.87 | 1305.87 | 0.07014%
[5 empty] | Subtotal |  | 3017.8956 | 0.1621%
[5 empty] | Valor TOTAL com BDI |  | 1861835.1726 | 100%
1 - Esta planilha orçamentária refere-se ao projeto básico do Programa Proinfância Tipo 2. Os quantitativos são estimados com o objetivo de estabelecer um valor de referência. O orçamento final deverá ser realizado pelo ente federado, com base no projeto executivo. Considera-se projeto executivo aquele cuja elaboração se dá ao final do estabelecimento das fundações adequadas ao solo do local onde o projeto será edificado, bem como outros ajustes que se fizerem necessários.
2 - Este orçamento de projeto básico está em conformidade com o disposto na Resolução do CONFEA nº 361 de 10 de dezembro de 1991, alínea f.
3 - Após a elaboração da nova planilha orçamentária, baseada no projeto executivo, a ART correspondente deverá ser emitida.

## CRONOGRAMA
Ministério da Educação
Obra: Projeto Padrão FNDE - Tipo 2
Unidade Federativa:
Cronograma de Planejamento
Planejamento
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 73130.52 | 3.928% | 1: 100%
2 | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES | 36315.23 | 1.951% | 1: 80%; 2: 20%
3 | FUNDAÇÕES | 151490.39 | 8.137% | 1: 15%; 2: 85%
0
4 | SUPERESTRUTURA | 109672.89 | 5.891% | 2: 40%; 3: 60%
5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) | 87843.92 | 4.718% | 3: 20%; 4: 60%; 5: 20%
6 | ESQUADRIAS | 229119.9 | 12.31% | 4: 20%; 5: 50%; 6: 30%
7 | SISTEMAS DE COBERTURA | 247737.02 | 13.31% | 2: 15%; 3: 65%; 4: 20%
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 10478.82 | 0.5628% | 3: 100%
9 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 214811.64 | 11.54% | 4: 30%; 5: 60%; 6: 10%
10 | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) | 128054.66 | 6.878% | 4: 20%; 5: 15%; 6: 50%; 7: 15%
11 | PINTURA | 112854.76 | 6.061% | 6: 50%; 7: 40%; 8: 10%
12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 26212.63 | 1.408% |  | 5% | 5% | 20% | 30% | 30% | 10%
13 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 9461.1 | 0.5082% | 5: 20%; 6: 40%; 7: 40%
14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 47227.84 | 2.537% |  |  | 10% | 10% | 25% | 35% | 20%
15 | LOUÇAS E METAIS | 42517.77 | 2.284% | 6: 20%; 7: 80%
16 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 4841.24 | 0.26% | 4: 30%; 5: 30%; 7: 40%
17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 24535.95 | 1.318% | 4: 10%; 5: 10%; 6: 50%; 7: 30%
18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 151365.01 | 8.13% |  | 5% | 5% | 10% | 10% | 35% | 30% | 5%
19 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 938.84 | 0.05043% | 4: 30%; 5: 20%; 8: 50%
20 | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA | 24578.14 | 1.32% | 7: 70%; 8: 30%
21 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | 7757.44 | 0.4167% | 7: 30%; 8: 70%
22 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 38784.62 | 2.083% | 2: 5%; 3: 15%; 7: 60%; 8: 20%
23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 79086.94 | 4.248% | 1: 15%; 2: 25%; 7: 45%; 8: 15%
24 | SERVIÇOS FINAIS | 3017.9 | 0.1621% | 7: 30%; 8: 70%
Valores totais |  | 1861835.17 | 100%